滨海新区城市管理委员会安全生产

附件9

检查制度

为贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产工作方针，夯实安全生产基础，规范安全生产行为，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规章，制定本制度。

第一条  安全生产检查的主要任务是检查人、设备、生产过程中的安全状态、各项制度在生产过程中的贯彻执行情况。

第二条  安全生产检查坚持自查、互查和抽查制度，以自查为主，抽查为辅。

第三条  安全生产检查应贯彻“边检查、边整改”的原则，对查出的问题要制定整改计划并监督落实，对发现的重大隐患，要制定治理方案和应急措施。

第四条  全系统综合安全检查由主任、分管安全的副主任负责，办公室具体组织实施，安全生产领导小组成员参加；部门的专项检查由部门负责人负责，安全管理员协助负责人做好安全检查工作；安全生产互查和抽查工作，由分管安全的副主任负责，办公室具体组织实施，相关室、单位参加；日常班前班后检查，由各单位负责人、安全管理员、班组长负责。

第五条  健全检查-整改-复查闭环工作模式，确保安全隐患得到有效治理。基层单位安全检查中查出的问题，由各部门落实整改，机关各室督促整改；机关各室、执法支队、直属单位安全检查中查出的问题，由机关各室、执法支队、直属单位落实整改，各分管主任督促整改。

第六条  检查内容

1.组织机构。是否建立安全生产管理机构（组织）、配备专兼职安全管理人员，查看相关文件。

2.制度建设。是否实行全员安全生产责任制，查看岗位职责；是否建立安全生产考核机制，查看考核记录；是否逐级、逐岗签订安全生产责任书，抽查签订情况；安全生产管理制度是否健全，抽查制度文本。

3.教育培训。检查落实《滨海新区城管委安全生产教育培训制度》情况，重点检查是否建立年度安全生产培训计划，抽查培训记录，是否有从业人员签名；是否告知从业人员职业病危害因素，抽查职工是否对危险有害因素进行辨识。

4.日常管理。检查安全生产管理工作是否做到有计划、有布置、有检查、有总结、有考核，查看相关文件及日常工作痕迹。开展职业卫生查体，建立健全职业健康档案。安全生产领导小组例会制度落实情况。

5.设施设备。是否建立安全设施台账，抽查日常检查记录。

6.工作现场。检查生产现场安全工作的组织措施和技术措施的落实情况；检查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用情况；检查工作衔接配合是否合理。检查各类建设施工项目施工方安全责任及施工方案组织施工落实情况；与分包单位签订安全协议及对分包队伍安全管理、安全培训情况；施工人员乘车安全规范情况；施工现场防触电、高空坠落、基坑坍塌、脚手架倒塌和火灾措施制定和落实情况；施工现场安全防护标准化、场容场貌规范化、安全管理程序化落实情况。

7.应急管理。是否制定应急救援预案；是否每年组织一次应急预案演练，查看相关记录、影像资料，预案评估及修订情况。

8.隐患排查。是否建立排查治理台账，查看排查记录。

9.值班值守。查看值班制度落实情况，值班安排是否有序，值班记录是否完整。

10.库房管理。查看库房管理制度是否完备，出入库登记是否完备，台帐是否清晰，是否有专人进行管理；物品存放是否规范；消防器材与灭火设备等安全防护器材是否完好。

11. 车辆设备管理。检查各类车辆及特种设备操作人员是否持证上岗及严格执行安全操作规程；检查车辆和设备的使用、维护、管理、安全运行规定及相关人员的业务、安全培训落实情况。

12. 消防管理。查看防火制度制定、消防应急演练落实情况；是否按规定配齐消防设备和器材，状态是否良好，消防器材点位分布是否合理；消防培训落实情况，抽查干部职工是否能够正确使用消防器材。

第七条  检查方式

综合检查：主要是查制度、查管理、查思想、查隐患。

专项检查：主要是查工程施工、环卫管理、市容管理、园林管理、燃气安全监管、供热设施运行安全监管、城市道路桥梁运行安全监管、道路管线安全监管、临时占用城市道路安全监管、城市停车安全监管等专项业务安全管理情况，以及节假日前的例行检查和安全月、安全日的大检查。

检查采取听、查、看、问、谈、考等方式进行。听，即听取安全生产工作情况汇报；查，即查看相关材料，查安全操作规程是否公开张挂或放置，查安全防护器材是否完备，查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用，查工作衔接配合是否合理，查生产设备安全防护措施是否符合要求，查特种作业人员是否持证上岗，查是否存在安全隐患，查事故处理情况；看，即看重点部位、重要节点安全防范及隐患整改情况；问，即结合工作实际了解活动开展、任务落实情况；谈，即通过与一线干部职工交谈，了解单位安全生产工作开展情况，了解安全生产知识掌握情况；考，即现场考核岗位安全知识、安全操作规范。

附件：1.安全生产隐患排查单位清单

2.安全生产隐患排查整改清单

3.安全生产检查及整改记录表